## Tabelle1
Proberverkauf - 03.09.2025
| Configuration | TSK-Prober
|  |  | TSK-114 | TSK-075 | TSK-125 | TSK-134 | TSK-088 | TSK-072
1 | Probertyp |  | UF200A | UF200A | UF200A | UF200A | UF200A | UF200A
2 | Inventar Nr. |  | IFAT 230409 | IFAT 229610 | IFAT 230644 | IFAT 230849 | IFAT 230161 | IFAT 229803
3 | Serial Nr. |  | F12041CA | F120134GY | F12012EA | F12028GA | F12008GZ | F12047EY
4 | Hinge Manipulator |  | Yes | Yes | No | No | No | No
5 | Type of tester head plate |  | Agilent | Agilent | Microflex | MMCi Standard | MMCi Standard | MMCi Standard
6 | Prober power supply rate |  | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V
7 | Chuck Type (Nickel, Gold, etc.) |  | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli, Low Noise | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli, Low Noise | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli | Gold, Ring Pattern, Stagepin Bernoulli
8 | Network/connection |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
9 | APCC Auto Probe Card Changer |  | No | No | No | No | No | No
10 | Top Side Handling |  | No | No | No | No | No | No
11 | Cleaning pad module |  | Yes/ Tungsten | Yes/ Tungsten | Yes | Yes | Yes | Yes
12 | Chiller/ Cold Option |  | No | No | No | No | No | No
13 | Hot Option (25-180°C) |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes